## Zadanie 1
Zadanie. 1
Zadanie dotyczy przeliczania wartości poziomu ciśnienia akustycznego na odpowiadające mu ciśnienie akustyczne. Przeliczenie pozwala na wykonanie dalszych obliczeń na wielkościach bezwzględnych. Wychodzimy ze wzoru na poziom ciśnienia akustycznego postaci:
Lp = 20 log (p/po)
gdzie
| po = | 2e-05 | Pa
Po przekształceniu dostajemy wzór, który pozwala obliczyć wartość ciśnienia akustycznego
p=po * 10(Lp/20)
Dla przykładu, wykonajmy obliczenia dla poziomów ciśnienia: Lp1 = 94 dB i Lp2 = 100 dB
| Lp1 = | 94 | dB
| p1= | 1.0024 | Pa | czyli około 1 Pa | 1.0024 | Pa
| Lp2 = | 100 | dB
| p2= | 2 | Pa | czyli około 1 Pa | 2 | Pa
Czyli w tym momencie możemy policzyć ile razy poziom Lp2 jest większy od poziomu Lp1.
| Lp2 / Lp1 = | 1.9953 |  | czyli około 1 Pa | 1.9953 | Pa
W ten sposób możemy napisać, że podwojenie amplitudy ciśnienia (np. z 94 dB do 100 dB) spowoduje wzrost poziomu ciśnienia akustycznego o 6 dB

## Zadanie 2
Zadanie. 2
Zadanie służy zobrazowaniu procedury sumowania energii akustycznej pochodzących od różnych źródeł dźwięku (źródeł znajdujących na danym obszarze, znajdujacych się w bezposrednim sąsiedztwie). Należy pamiętać, że nie możemy sumować poziomów ciśnienia. Jeżeli hałas jest określany przy pomocy poziomu ciśnienia akustycznego, poziomy należy przeliczyć na równoważne wartości ciśnienia akustycznego. Wychodzimy ze wzoru na poziom ciśnienia akustycznego postaci:
Lp = 20 log (p/po)
gdzie
| po = | 2e-05 | Pa
Po przekształceniu dostajemy wzór, który pozwala obliczyć wartość ciśnienia akustycznego
p=po * 10(Lp/20)
Dla przykładu, wykonajmy obliczenia dla następujacych wartości poziomu Lp: - 72 dB, - 65 dB, - 83 dB.
| Lp1 = | 72 | dB
| p1= | 0.079621 | Pa
| Lp2 = | 65 | dB
| p2= | 0.035566 | Pa
| Lp3 = | 83 | dB
| p3= | 0.28251 | Pa
W myśl zasady superpozycji możemy napisać
Ic=I1+I2+I3
Natężenie akustyczne jest definiowane jako
I = p2/(ro*co)
Sumowanie natężeń przyjmuje postać
| p2c = | p21 + p22 + p23
Ostatecznie otrzymujemy
| pc = | 0.29566 | Pa
Teraz można wyliczyć poziom ciśnienia akustycznego wykorzystując definicji poziomu Lp
Lp = 20 log (pc/po)
gdzie
| po = | 2e-05 | Pa
| Lp= | 83.3953 | dB

## Zadanie 3
Zadanie. 3
Wartość poziomu hałasu wyświetlany na ekranie miernika jest wyliczana z widma hałasu dla danego przypadku pomiarowego (przykładowe widmo pokazano na rys. Z3-1, a wynika stabelaryzowane pokazano w kolumnie C i D). Procedura wymaga odlogarytmowania każdej wartości poziomu ciśnienia akustycznego (wartości dla poszczególnych pasm oktawowych/tercjowych), czyli kolumny D, co zostało zrealizowane w kolumnie J. Wartości ciśnienia są następnie sumowane (wartości od J8 do J36). Wynik sumowania następnie jest logatytmowany i pomnożony przez 10, co jest operacją doprowadzania do skali decybelowe. Wynik uzyskany z mienika (D37) jest taki sam jak wynik uzyskany z przeprowadzonej w ramach ćwiczenia operacji (F37).
| f tercja [Hz] | Lp [dB] |  |  |  |  | p (t) = 0.00002*10 0.1*Lp [Pa]
| 25 | 45.7 |  |  |  |  | 0.74307
| 31.5 | 48.3 |  |  |  |  | 1.3522
| 40 | 32.6 |  |  |  |  | 0.036394
| 50 | 37.6 |  |  |  |  | 0.11509
| 63 | 27.3 |  |  |  |  | 0.010741
| 80 | 25.8 |  |  |  |  | 0.0076038
| 100 | 32.2 |  |  |  |  | 0.033192
| 125 | 23.7 |  |  |  |  | 0.0046885
| 160 | 25.8 |  |  |  |  | 0.0076038
| 200 | 26.8 |  |  |  |  | 0.0095726
| 250 | 27.8 |  |  |  |  | 0.012051
| 315 | 31.6 |  |  |  |  | 0.028909
| 400 | 31.4 |  |  |  |  | 0.027608
| 500 | 25.6 |  |  |  |  | 0.0072616
| 630 | 28.3 |  |  |  |  | 0.013522
| 800 | 23.2 |  |  |  |  | 0.0041786
| 1000 | 24.4 |  | Rys. Z3-1. Charakterystyka zmian poziomu ciśnienia akustycznego |  |  | 0.0055085
| 1250 | 18.6 |  | w pasmach oktawowych (bez filtracji A) |  |  | 0.0014489
| 1600 | 15.4 |  |  |  |  | 0.00069347
| 2000 | 17.4 |  |  |  |  | 0.0010991
| 2500 | 22.6 |  |  |  |  | 0.0036394
| 3150 | 16.7 |  |  |  |  | 0.00093547
| 4000 | 13.3 |  |  |  |  | 0.00042759
| 5000 | 10.1 |  |  |  |  | 0.00020466
| 6300 | 9.5 |  |  |  |  | 0.00017825
| 8000 | 8.2 |  |  |  |  | 0.00013214
| 10000 | 7.3 |  |  |  |  | 0.00010741
| 12500 | 6.4 |  |  |  |  | 8.7303e-05
| 16000 | 5.8 |  |  |  |  | 7.6038e-05
| Suma (miernik) | 50.8 | Suma (obliczona) | 50.8425 | dB | Suma p(t) (od 25 Hz do 16 kHz) | 2.4282 | Pa

## Zadanie 4.
Zadanie. 4
Wartość poziomu hałasu wyświetlany na ekranie miernika jest wyliczana z widma hałasu dla danego przypadku pomiarowego (przykładowe widma pokazano na rys. Z4-1 i Z4-2, a wynika stabelaryzowane pokazano w kolumnie C i D). Wyniki na wykresach są różne, choć dotyczą tego samego procesu. Co więcej, mimo że są różne to wbrew pozorom są zbieżne. Jedna z charakterystyk dotyczy przypadku zarejestrowanego sygnału z filtrem A (rys. Z4-2), a drugi (rys. Z4-1) bez włączonej filtracji. Niniejsze zadanie pokazuje procedurę przejścia pomiędzy jednym a drugim widmem, tzn. rozkładem poziomu ciśnienia akustycznego i rozkładem poziomu dźwięku w pasmach tercjowych. Dodatkowo, pprzedstawiono procedurę określania wartości poziomu ciśnienia akustycznego z całego widma i wartości poziomu dźwięku z całego widma. Procedura w niektórych punktach jest analogiczna do tej, jaka została podana w zadaniu 3. Do wartości poziomu ciśnienia akustycznego (D8 do D36) dodawana jest poprawka filtra korekcyjnego A (poprawka Ki podana w kolumnie F od 8 do 36), a co pozwala na określenie wartości poziomu ciśnienia akustycznego po korekcji. W dalszej kolejności należy wykonać procedurę "odlogarytmowania" każdej wartości poziomu ciśnienia akustycznego po korekcji (wartości dla poszczególnych pasm oktawowych/tercjowych), czyli kolumny F, co zostało zrealizowane w kolumnie J. Wartości ciśnienia są następnie sumowane (wartości od J8 do J36). Wynik podano w komórce J37. Wynik sumowania następnie jest logatytmowany i pomnożony przez 10, co jest operacją doprowadzania do skali decybelowe. Wartość wynikowa jest tzw. poziomem dźwięku (wartością poziomu dźwięku). Wartość poziomu dźwięku uzyskana z mienika (wynik pomiaru bezpośredniego) zawarto w komórce D70. Wartość poziomu dźwięku wyliczona z widma poziomu cisnienia akustycznego jest bardzo zbliżony do wyniku pomiaru bezposredniego (komórka F70). Różnica może być spowodowana tym, że widma były mierzone nie w tym samy czasie (odstęp czasowy pomiędzy pomiarami wynosił kilkanaście sekund).
| f tercja [Hz] | Lpi [dB] | Filt ważenia "A" Ki [dB] | Wartość LpK po korekcji (Lpi + Ki) [dB] |  |  | p (t) = 0.00002*10 0.1*LpK [Pa]
| 25 | 27.8 | -44.7 | -16.9 |  |  | 4.0835e-07
| 31.5 | 30 | -39.4 | -9.4 |  |  | 2.2963e-06
| 40 | 40 | -34.6 | 5.4 |  |  | 6.9347e-05
| 50 | 26.8 | -30.2 | -3.4 |  |  | 9.1418e-06
| 63 | 37.6 | -26.2 | 11.4 |  |  | 0.00027608
| 80 | 36.2 | -22.5 | 13.7 |  |  | 0.00046885
| 100 | 33.7 | -19.1 | 14.6 |  |  | 0.00057681
| 125 | 34.6 | -16.1 | 18.5 |  |  | 0.0014159
| 160 | 43 | -13.4 | 29.6 |  |  | 0.01824
| 200 | 48.8 | -10.9 | 37.9 |  |  | 0.12332
| 250 | 43.1 | -8.6 | 34.5 |  |  | 0.056368
| 315 | 36.3 | -6.6 | 29.7 |  |  | 0.018665
| 400 | 41.6 | -4.8 | 36.8 |  |  | 0.095726
| 500 | 38.4 | -3.2 | 35.2 |  |  | 0.066226
| 630 | 37.8 | -1.9 | 35.9 |  |  | 0.077809
| 800 | 37.2 | -0.8 | 36.4 |  |  | 0.087303 |  | Rys. Z4-1. Charakterystyka zmian poziomu ciśnienia akustycznego w pasmach oktawowych (bez filtracji A)
| 1000 | 36.9 | 0 | 36.9 |  |  | 0.097956
| 1250 | 31.3 | 0.6 | 31.9 |  |  | 0.030976
| 1600 | 36.6 | 1 | 37.6 |  |  | 0.11509
| 2000 | 27 | 1.2 | 28.2 |  |  | 0.013214
| 2500 | 26.4 | 1.3 | 27.7 |  |  | 0.011777
| 3150 | 26.3 | 1.2 | 27.5 |  |  | 0.011247
| 4000 | 24.6 | 1 | 25.6 |  |  | 0.0072616
| 5000 | 23.4 | 0.5 | 23.9 |  |  | 0.0049094
| 6300 | 21.4 | -0.1 | 21.3 |  |  | 0.0026979
| 8000 | 17.8 | -1.1 | 16.7 |  |  | 0.00093547
| 10000 | 14.8 | -2.5 | 12.3 |  |  | 0.00033965
| 12500 | 12.2 | -4.3 | 7.9 |  |  | 0.00012332
| 16000 | 31 | -6.6 | 24.4 |  |  | 0.0055085
| Suma (miernik) | 52.9 |  |  |  | Suma p(t) (od 25 Hz do 16 kHz) | 0.84851 | Pa
| f tercja [Hz] | Lpi [dB]
| 25 | 1.9
| 31.5 | - - -,-
| 40 | 3.2
| 50 | - - -,- | [6 empty] | Rys. Z4-2. Charakterystyka zmian poziomu ciśnienia akustycznego w pasmach oktawowych (bez filtracji A)
| 63 | 12.6
| 80 | 13.8
| 100 | 15.1
| 125 | 17.6
| 160 | 30.3
| 200 | 38.1
| 250 | 33.5
| 315 | 29.5
| 400 | 36.2
| 500 | 35.7
| 630 | 36
| 800 | 35.7
| 1000 | 35.4
| 1250 | 32.6
| 1600 | 36.1
| 2000 | 27.7
| 2500 | 26.5
| 3150 | 28.6
| 4000 | 26
| 5000 | 25.2
| 6300 | 21.5
| 8000 | 17.3
| 10000 | 12.8
| 12500 | 8.4
| 16000 | 22.7
| Suma (miernik) | 45.9 | Suma (obliczona) | 46.2763 | dB

## Zadanie 5.
Zadanie. 5
Celem zadania jest określenie parametrów ekranu akustycznego. Istnieje wiele metod obliczania efektywności akustycznej DLE ekranów akustycznych. W niniejszym wypadku wykorzystano metodę Zenichiro Maekawa'y. Obliczenia wykonano dla określonych danych A, B i d (oznaczenia jak na rys. Z5-1). Szacowanie wartości DLE wykonano dla różnych wartości częstotliwości sygnału generowanego przez źródło hałasu Z.
|  |  | A= | 7220 | mm
|  |  | B= | 6390 | mm
|  |  | d= | 12450 | mm
|  |  | c0= | 340 | m/s
|  |  | dF= | 1.16 | m | wylicza algorytm
| f tercja [Hz] | długość fali l [m] | Liczba Fresnel'a NF | DLE [dB]
| 25 | 13.6 | 0.17059 | 7.5037
| 31.5 | 10.7937 | 0.21494 | 8.0104
| 40 | 8.5 | 0.27294 | 8.6105
| 50 | 6.8 | 0.34118 | 9.2416
| 63 | 5.3968 | 0.42988 | 9.9646
| 80 | 4.25 | 0.54588 | 10.7806
| 100 | 3.4 | 0.68235 | 11.5981
| 125 | 2.72 | 0.85294 | 12.4603
| 160 | 2.125 | 1.0918 | 13.4552
| 200 | 1.7 | 1.3647 | 14.3818
| 250 | 1.36 | 1.7059 | 15.3261
| 315 | 1.0794 | 2.1494 | 16.316
| 400 | 0.85 | 2.7294 | 17.3468
| 500 | 0.68 | 3.4118 | 18.3131
| 630 | 0.53968 | 4.2988 | 19.3157 |  | Rys. Z5-1. Układ źródło "Z" – ekran – obserwator "O"
| 800 | 0.425 | 5.4588 | 20.3528
| 1000 | 0.34 | 6.8235 | 21.3218
| 1250 | 0.272 | 8.5294 | 22.2909
| 1600 | 0.2125 | 10.9176 | 23.363
| 2000 | 0.17 | 13.6471 | 24.3321
| 2500 | 0.136 | 17.0588 | 25.3012
| 3150 | 0.10794 | 21.4941 | 26.3049
| 4000 | 0.085 | 27.2941 | 27.3424
| 5000 | 0.068 | 34.1176 | 28.3115
| 6300 | 0.053968 | 42.9882 | 29.3152
| 8000 | 0.0425 | 54.5882 | 30.3527
| 10000 | 0.034 | 68.2353 | 31.3218
| 12500 | 0.0272 | 85.2941 | 32.2909
| 16000 | 0.02125 | 109.1765 | 33.363

## Zadanie 6.
Zadanie. 6
Celem zadania jest wyliczenie wartości poziomu dźwięku w zadanej odległości od źródła dźwięku w polu swobodnym, przy braku ekranów akustycznych na drodze propagacji. Danymi są: poziom mocy akustycznej źródła oraz odległość pomiędzy punktem obserwacji (np. osoby narażonej na hałas) a źródłem hałasu.
Odlegości pomiędzy źródłem hałasu a punktem obserwacji
|  |  | A= | 15 | m
Poziom mocy akustyczne źródeł
|  | Z1 | L W-1 = | 102 | dB
ciśnienie odniesienia |  | p0 = | 2e-05 | Pa
Obliczenia natężenia dźwięku LI-1 w odległości A i dla poziomu mocy LW-1
LI_1 = | 70.4964 | dB | wartość w danej odległości dla danej mocy akustycznej
Rys. Z6-1. Wzory potrzebne do rozwiazania zadania 7

## Zadanie 7.
Zadanie. 7
Celem zadania jest wyliczenie wartości sumowania poziomów dźwięku w zadanej odległości od źródła dźwięku w polu swobodnym, przy braku ekranów akustycznych na drodze propagacji. W przykładzie wyliczono wartość wypadkową dla dwóch źródeł hałasu (o różnych poziomach mocy akustycznej) znajdujacych się w różnej odległości od punktu obserwacji. Danymi są: poziom mocy akustycznej źródła oraz odległość pomiędzy punktem obserwacji (np. osoby narażonej na hałas) a źródłem hałasu.
Odległości pomiędzy źródłem hałasu a punktem obserwacji
|  |  | A= | 87 | m
|  |  | B= | 105 | m
Poziom mocy akustyczne źródeł
|  | Z1 | L W-1 = | 95 | dB
|  | Z2 | L W-2 = | 105 | dB
ciśnienie odniesienia |  | p0 = | 2e-05 | Pa |  | 3.1416
Obliczenia natężenia dźwięku LI-1 w odległości A i dla poziomu mocy LW-1
LI_1 = | 48.2278 | dB | wartość w danej odległości dla danej mocy akustycznej
Obliczenia natężenia dźwięku LI-2 w odległości B i dla poziomu mocy LW-2
LI_2 = | 56.5944 | dB | wartość w danej odległości dla danej mocy akustycznej
Wyliczenie ciśnienia akustycznego p1 z wartości poziomu natężenia dźwięku
p1= | 1.3299 | Pa
Wyliczenie ciśnienia akustycznego p2 z wartości poziomu natężenia dźwięku
p2= | 9.13 | Pa
Na podstawie zasady (zasada superpozycji) opisanej w zadaniu 2 (wiersze od 31 do 45) sumujemy wartości natężenia dźwięku. Na tej podstawie:
pc= | 9.2264 | Pa
Rys. Z7-1. Wzory potrzebne do rozwiazania zadania 7
Wynik sumowania poziomów od dwóch źródeł znajdujacych się w danych odległosciach od punktu obserwacji wynosi
LC= | 56.64 | dB

## Zadanie 8.
Zadanie. 8
Celem zadania jest wyliczenie wartości "wypadkowej" hałasu środowiskowego. Przykład jest realizowany dla dwóch źródeł dźwięku ZH_1 i ZH_2, które w czasie odniesienia pracują przez tZH_1 i tZH_2. Czas odniesienia T wynosi: 60 min dla pory nocy i 480 min dla pory dnia.
Wartości hałasu w punkcie obserwacji (pomiarowym) pochodzących od źródła ZH_1 i ZH_2
|  | Źródło 1 | LA_ek ZH_1= | 42 | dB
|  | Źródło 2 | LA_ek ZH_2= | 45 | dB
Czas pracy źródła ZH_1 i ZH_2
|  | Źródło 1 | t ZH_1= | 15 | min
|  | Źródło 2 | t ZH_2= | 25 | min
Czas odniesienia dla dnia i dla nocy
|  |  | T dzien= | 480 | min
|  |  | T noc= | 60 | min
Wartość równoważnego poziomu dźwięku dla pory dnia i pory nocy
LAeq_noc = | 42.3397 | dB | wartość równaważnego poziomu dźwięku dla nocy
LAeq_noc = | 33.3088 | dB | wartość równaważnego poziomu dźwięku dla dnia
Rys. Z8-1. Wzory potrzebne do rozwiazania zadania 7